АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 июня 2025 г. № 102

с. Холмогоры

О внесении изменений в схему теплоснабжения Холмогорского муниципального округа Архангельской области на период до 2044 года

На основании письма от общества с ограниченной ответственностью «Емецкое ТСП», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 25 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Холмогорского муниципального округа, администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области постановляет:

1. Внести изменения в схему теплоснабжения Холмогорского муниципального округа Архангельской области на период до 2044 года, утвержденную постановлением администрации Холмогорского муниципального округа от 26 декабря 2024 года № 240 «Об утверждении схемы теплоснабжения Холмогорского муниципального округа Архангельской области на период до 2044 года» следующие изменения:

1.1. В «Утверждаемую часть схемы теплоснабжения Холмогорского муниципального округа Архангельской области на период до 2044 года»:

1.1.1. Пункт а раздела 4 изложить в новой редакции:

«а) описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих сетей.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г. (изменения от 10.01.2022 года)).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает:

1.	Модернизация котельной, дер. Рембуево:

Замена запорной арматуры на водогрейных котлах.

Обслуживание насосного оборудования.

Капитальный ремонт кровли.

Утепление центральной сети отопления.

2.	Автоматизация систем складирования топлива и топливоподачи на котельной, пос. Луковецкий, ул. Приозерная, д.18.

3.	Проведение плановых работ по ремонту и замене участков сетей с высокой степенью износа, частичное восстановление и ремонт тепловой изоляции сетей котельной, пос. Луковецкий, ул. Приозерная, д.18.

4.	Техническое перевооружение котельной поселок Светлый:

Замена (выносного) транспортера скребкового TC-380.45.02.15;

Замена (кругового) транспортера ТСК-350.180.04.20;

Замена гидростанции 11 кВт;

Замена автоматического управления топливным складом «Живое дно»;

Замена дымовых труб ТД-400.21;

Замена топочная камера Котла КВУ-1500 на биотопливе со встроенным рекуператором и неподвижной колосниковой решеткой с дутьевым узлом;

Замена механической подачи топлива (бункер+гидротолкатель);

Замена теплообменника котла КВУ-1500 с группой безопасности;

Замена система очистки дымовых газов ЦН-15 с дымососом;

Замена участка газохода от дымососа до дымовой трубы;

Замена автоматической системы управления котлом КВУ-1500.

5.	Строительство блочно-модульной котельной на газообразном топливе мощностью 12 МВт.

6.	Реконструкция тепловых сетей на территории пос. Светлый Dн=20-200 мм L =3910 м (в двухтрубном исчислении).

7.	Реконструкция котельной № 1 пос. Двинской:

Реконструкция котельной: реконструкция кровли;

Реконструкция котельной в части замены котлов КВр-1,16 и КВр-2,0 мощностью 1,0 и 1,72 Гкал/час на котлы КВр-1,16 и КВр-2,0 мощностью 1,0 и 1,72 Гкал/час;

Реконструкция тепловых сетей на территории пос. Двинской Dн=40-200 мм L =1665 м (в двухтрубном исчислении).

8.	Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 на территории пос. Двинской Dн=32-150 мм L =646 м (в двухтрубном исчислении).

9.	Реконструкция котельной «Брин-Наволок»:

демонтаж газоходов и дымовой трубы, монтаж новых газоходов и двух новых дымовых труб;

замена двух сетевых насосов наружного контура и двух насосов внутреннего контура;

монтаж автоматизированной системы механизированной подачи топлива «Живое дно»;

демонтаж наклонного транспортера и монтаж нового, реконструкция горизонтального транспортера.»

1.1.2 Раздел 9 таблица 9.1  «Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей» изложить в новой редакции:

| № п/п | Мероприятие | Год реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2024 г. | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2043 г. |  |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация котельной, дер. Рембуево: | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | н/д |
| 1.1.1 | Замена запорной арматуры на водогрейных котлах; | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | н/д |
| 1.1.2 | Обслуживание насосного оборудования; | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | н/д |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт кровли; | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | н/д |
| 1.2 | Автоматизация систем складирования топлива и топливоподачи на котельной пос. Луковецкий, ул. Приозерная, д.18. | 2024-2026 | 68000,0 | 68000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1.3. | Техническое перевооружение котельной поселок Светлый: | 2026-2031 | 58800 | - |  | - |  | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 19600 | Кредитные средства |
| 1.3.1 | Замена (выносного) транспортера скребкового TC-380.45.02.15. | 2026 | - | - |  | - |  | 2200 | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.2 | Замена (кругового) транспортера ТСК-350.180.04.20. | 2026 | - | - |  | - |  | 2100 | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.3 | Замена гидростанции 11 кВт | 2026 | - | - |  | - |  | 500 | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.4 | Замена автоматического управления топливным складом «Живое дно» | 2026 | - | - |  | - |  | 1000 | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.5 | Замена дымовых труб ТД-400.21 | 2026 | - | - |  | - |  | 4000 | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.6 | Замена топочная камера Котла КВУ-1500 на биотопливе со встроенным рекуператором и неподвижной колосниковой решеткой с дутьевым узлом | 2027-2028 | - | - |  | - |  | - | 7800 | 7800 | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.7 | Замена механической подачи топлива (бункер+гидротолкатель) | 2027-2028 | - | - |  | - |  | - | 2000 | 2000 | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.8 | Замена теплообменника котла КВУ-1500 с группой безопасности | 2029-2030 | - | - |  | - |  | - | - | - | 9800 | 9800 | Кредитные средства |
| 1.3.9 | Замена система очистки дымовых газов ЦН-15 с дымососом | 2031 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | 4700 | Кредитные средства |
| 1.3.10 | Замена участка газохода от дымососа до дымовой трубы | 2031 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | 800 | Кредитные средства |
| 1.3.11 | Замена автоматической системы управления котлом КВУ-1500 | 2031 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | 4300 | Кредитные средства |
| 1.4 | Строительство блочно-модульной котельной на газообразном топливе мощностью 12 МВт (ООО ТСП Холмогоры) | 2025 | н/д | - |  | н/д |  | - | - | - | - | - | н/д |
| 1.5 | Реконструкция котельной № 1 пос. Двинской: | 2025-2040 | 79868,67 | - |  | 7019,389 |  | 5275,6886 | 5275,689 | 5275,689 | 7674,355 | 49347,86 | Кредитные средства |
| 1.5.1 | Реконструкция котельной: реконструкция кровли. | 2025-2040 | 1743,7 | - |  | 1743,7 |  | - | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.5.2 | Реконструкция котельной в части замены котлов КВр-1,16 и КВр-2,0 мощностью 1,0 и 1,72 Гкал/час на котлы КВр-1,16 и КВр-2,0 мощностью 1,0 и 1,72 Гкал/час. | 2025-2040 | 4265,332 | - |  | - |  | - | - | - | 2398,666 | 1866,666 | Кредитные средства |
| 1.6 | Реконструкция котельной «Брин-Наволок»: | 2026-2031 | 15424,39 | - |  | - |  | 15424,39 | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.6.1. | Демонтаж газоходов и дымовой трубы, монтаж новых газоходов и двух новых дымовых труб | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредитные средства |
| 1.6.2 | Замена двух сетевых насосов наружного контура и двух насосов внутреннего контура | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредитные средства |
| 1.6.3 | Монтаж автоматизированной системы механизированной подачи топлива «Живое дно» | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредитные средства |
| 1.6.4 | Демонтаж наклонного транспортера и монтаж нового, реконструкция горизонтального транспортера | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредитные средства |
| 2 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утепление центральной сети отопления котельной, дер. Рембуево. | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | н/д |
| 2.2 | Проведение плановых работ по ремонту и замене участков сетей с высокой степенью износа, частичное восстановление и ремонт тепловой изоляции сетей котельной пос. Луковецкий, ул. Приозерная, д.18. | На протяжении всего срока эксплуатации объекта | Не определены | - | - |  | - |  | - | - | - | - | Собственные средства |
| 2.3 | Реконструкция тепловых сетей на территории пос. Светлый Dн=20-200 мм L =3910 м (в двухтрубном исчислении). | 2025-2039 | 63341,12193 | - | 4222,74146 |  | 4222,74146 |  | 4222,74146 | 4222,74146 | 4222,74146 | 42227,4146 | Кредитные средства |
| 2.4 | Реконструкция тепловых сетей на территории пос. Двинской Dн=40-200 мм L =1665 м (в двухтрубном исчислении). | 2025-2040 | 73859,64 | - | 5275,68860 |  | 5275,68860 |  | 5275,68860 | 5275,68860 | 5275,68860 | 47481,197 | Кредитные средства |
| 2.5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 на территории пос. Двинской Dн=32-150 мм L =646 м (в двухтрубном исчислении) | 2025-2034 | 23056,02000 | - | 2561,78 |  | 2561,78 |  | 2561,78 | 2561,78 | 2561,78 | 10247,12 | Кредитные средства |
| 3 | Предложения по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, по выявлению потенциальных угроз для их работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |

1.2. В «Обосновывающие материалы  схемы теплоснабжения Холмогорского муниципального округа Архангельской области на период до 2044 года»:

1.2.1. Пункт а главы 5 изложить в новой редакции:

«а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих сетей.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г. (изменения от 10.01.2022 года)).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает:

1.	Модернизация котельной, дер. Рембуево:

Замена запорной арматуры на водогрейных котлах.

Обслуживание насосного оборудования.

Капитальный ремонт кровли.

Утепление центральной сети отопления.

2.	Автоматизация систем складирования топлива и топливоподачи на котельной, пос. Луковецкий, ул. Приозерная, д.18.

3.	Проведение плановых работ по ремонту и замене участков сетей с высокой степенью износа, частичное восстановление и ремонт тепловой изоляции сетей котельной, пос. Луковецкий, ул. Приозерная, д.18.

4.	Техническое перевооружение котельной поселок Светлый:

Замена (выносного) транспортера скребкового TC-380.45.02.15;

Замена (кругового) транспортера ТСК-350.180.04.20;

Замена гидростанции 11 кВт;

Замена автоматического управления топливным складом «Живое дно»;

Замена дымовых труб ТД-400.21;

Замена топочная камера Котла КВУ-1500 на биотопливе со встроенным рекуператором и неподвижной колосниковой решеткой с дутьевым узлом;

Замена механической подачи топлива (бункер+гидротолкатель);

Замена теплообменника котла КВУ-1500 с группой безопасности;

Замена система очистки дымовых газов ЦН-15 с дымососом;

Замена участка газохода от дымососа до дымовой трубы;

Замена автоматической системы управления котлом КВУ-1500.

5.	Строительство блочно-модульной котельной на газообразном топливе мощностью 12 МВт.

6.	Реконструкция тепловых сетей на территории пос. Светлый Dн=20-200 мм L =3910 м (в двухтрубном исчислении).

7.	Реконструкция котельной № 1 пос. Двинской:

Реконструкция котельной: реконструкция кровли;

Реконструкция котельной в части замены котлов КВр-1,16 и КВр-2,0 мощностью 1,0 и 1,72 Гкал/час на котлы КВр-1,16 и КВр-2,0 мощностью 1,0 и 1,72 Гкал/час;

Реконструкция тепловых сетей на территории пос. Двинской Dн=40-200 мм L =1665 м (в двухтрубном исчислении).

8.	Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 на территории пос. Двинской Dн=32-150 мм L =646 м (в двухтрубном исчислении).

9.	Реконструкция котельной «Брин-Наволок»:

демонтаж газоходов и дымовой трубы, монтаж новых газоходов и двух новых дымовых труб;

замена двух сетевых насосов наружного контура и двух насосов внутреннего контура;

монтаж автоматизированной системы механизированной подачи топлива «Живое дно»;

демонтаж наклонного транспортера и монтаж нового, реконструкция горизонтального транспортера.»

1.2.2. Глава 12 таблица 12.1  «Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей» изложить в новой редакции:

| № п/п | Мероприятие | Год реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2024 г. | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2043 г. |  |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация котельной, дер. Рембуево: | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | н/д |
| 1.1.1 | Замена запорной арматуры на водогрейных котлах; | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | н/д |
| 1.1.2 | Обслуживание насосного оборудования; | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | н/д |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт кровли; | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | н/д |
| 1.2 | Автоматизация систем складирования топлива и топливоподачи на котельной пос. Луковецкий, ул. Приозерная, д.18. | 2024-2026 | 68000,0 | 68000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1.3. | Техническое перевооружение котельной поселок Светлый: | 2026-2031 | 58800 | - |  | - |  | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 19600 | Кредитные средства |
| 1.3.1 | Замена (выносного) транспортера скребкового TC-380.45.02.15. | 2026 | - | - |  | - |  | 2200 | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.2 | Замена (кругового) транспортера ТСК-350.180.04.20. | 2026 | - | - |  | - |  | 2100 | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.3 | Замена гидростанции 11 кВт | 2026 | - | - |  | - |  | 500 | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.4 | Замена автоматического управления топливным складом «Живое дно» | 2026 | - | - |  | - |  | 1000 | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.5 | Замена дымовых труб ТД-400.21 | 2026 | - | - |  | - |  | 4000 | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.6 | Замена топочная камера Котла КВУ-1500 на биотопливе со встроенным рекуператором и неподвижной колосниковой решеткой с дутьевым узлом | 2027-2028 | - | - |  | - |  | - | 7800 | 7800 | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.7 | Замена механической подачи топлива (бункер+гидротолкатель) | 2027-2028 | - | - |  | - |  | - | 2000 | 2000 | - | - | Кредитные средства |
| 1.3.8 | Замена теплообменника котла КВУ-1500 с группой безопасности | 2029-2030 | - | - |  | - |  | - | - | - | 9800 | 9800 | Кредитные средства |
| 1.3.9 | Замена система очистки дымовых газов ЦН-15 с дымососом | 2031 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | 4700 | Кредитные средства |
| 1.3.10 | Замена участка газохода от дымососа до дымовой трубы | 2031 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | 800 | Кредитные средства |
| 1.3.11 | Замена автоматической системы управления котлом КВУ-1500 | 2031 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | 4300 | Кредитные средства |
| 1.4 | Строительство блочно-модульной котельной на газообразном топливе мощностью 12 МВт (ООО ТСП Холмогоры) | 2025 | н/д | - |  | н/д |  | - | - | - | - | - | н/д |
| 1.5 | Реконструкция котельной № 1 пос. Двинской: | 2025-2040 | 79868,67 | - |  | 7019,389 |  | 5275,6886 | 5275,689 | 5275,689 | 7674,355 | 49347,86 | Кредитные средства |
| 1.5.1 | Реконструкция котельной: реконструкция кровли. | 2025-2040 | 1743,7 | - |  | 1743,7 |  | - | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.5.2 | Реконструкция котельной в части замены котлов КВр-1,16 и КВр-2,0 мощностью 1,0 и 1,72 Гкал/час на котлы КВр-1,16 и КВр-2,0 мощностью 1,0 и 1,72 Гкал/час. | 2025-2040 | 4265,332 | - |  | - |  | - | - | - | 2398,666 | 1866,666 | Кредитные средства |
| 1.6 | Реконструкция котельной «Брин-Наволок»: | 2026-2031 | 15424,39 | - |  | - |  | 15424,39 | - | - | - | - | Кредитные средства |
| 1.6.1. | Демонтаж газоходов и дымовой трубы, монтаж новых газоходов и двух новых дымовых труб | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредитные средства |
| 1.6.2 | Замена двух сетевых насосов наружного контура и двух насосов внутреннего контура | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредитные средства |
| 1.6.3 | Монтаж автоматизированной системы механизированной подачи топлива «Живое дно» | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредитные средства |
| 1.6.4 | Демонтаж наклонного транспортера и монтаж нового, реконструкция горизонтального транспортера | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредитные средства |
| 2 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утепление центральной сети отопления котельной, дер. Рембуево. | н/д | н/д | - | - |  | - |  | - | - | - | - | н/д |
| 2.2 | Проведение плановых работ по ремонту и замене участков сетей с высокой степенью износа, частичное восстановление и ремонт тепловой изоляции сетей котельной пос. Луковецкий, ул. Приозерная, д.18. | На протяжении всего срока эксплуатации объекта | Не определены | - | - |  | - |  | - | - | - | - | Собственные средства |
| 2.3 | Реконструкция тепловых сетей на территории пос. Светлый Dн=20-200 мм L =3910 м (в двухтрубном исчислении). | 2025-2039 | 63341,12193 | - | 4222,74146 |  | 4222,74146 |  | 4222,74146 | 4222,74146 | 4222,74146 | 42227,4146 | Кредитные средства |
| 2.4 | Реконструкция тепловых сетей на территории пос. Двинской Dн=40-200 мм L =1665 м (в двухтрубном исчислении). | 2025-2040 | 73859,64 | - | 5275,68860 |  | 5275,68860 |  | 5275,68860 | 5275,68860 | 5275,68860 | 47481,197 | Кредитные средства |
| 2.5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 на территории пос. Двинской Dн=32-150 мм L =646 м (в двухтрубном исчислении) | 2025-2034 | 23056,02000 | - | 2561,78 |  | 2561,78 |  | 2561,78 | 2561,78 | 2561,78 | 10247,12 | Кредитные средства |
| 3 | Предложения по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, по выявлению потенциальных угроз для их работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский вестник».

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					     В.В. Дианов