## Лист1
Приложение № 4
к конкурсной документации
Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Плановые значения показателей энергетической эффективности
1.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
1.1.1 | Удельный расход топлива (дрова) | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 1059 | 1059 | 1043.5 | 976.1 | 905.9 | 832.5 | 748.7 | 662.8 | 598.2 | 625.3 | 625.3
1.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3
2 | Показатели надежности объектов теплоснабжения
2.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал | ед./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -