## Лист1
Приложение № 2 к конкурсной документации
Состав и описание, в том числе технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения, состав и описание иного имущества
№ п/п | Наименование | Местонахождение | Кадастровый номер | Площадь, протяженность и иные параметры, характеризующие физические свойства (кв.м.) | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Год ввода в эксплуатацию существующего объекта | Срок эксплуатации объекта, год | Свидетельство о регистрации права | Еденица измерения | Клличество | Техническое состояние
1 | Котельная | Архангельская область, Холмогорский район, пос. Двинской, ул. Лесная, д. 62 | 29:19:170101:843 | назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 225,7 кв.м | 607241.55 | 0 | 1974 | 47 | Свидетельство о гос. регистрации права серия 29-29/007-29/007/016/2015-131/2 от 12.07.2015 г. | ед. | 1 | Требуется капит. ремонт
1.1. | Водогорейный котел КВр-2,0. – 1 шт. N = 2,0 МВт (1,72 Гкал/час) | [8 empty] | ед. | 1 | рабочее
1.2. | Водогорейный котел КВр-1,16. – 1 шт. N = 1,16 МВт (1,00 Гкал/час) | [8 empty] | шт. | 1 | рабочее
1.3. | Газопроводы - металлические каналы | [8 empty] | шт. | 1 | рабочее
1.4. | Лебедка тросовая | [8 empty] | шт. | 1 | рабочее
1.5. | Рельсовые пути | [8 empty] | шт. | 1 | рабочее
1.6. | тележка для подачи древесного топлива | [8 empty] | шт. | 1 | рабочее
1.7. | Стальной трос Ø 12,0 мм 30 м. | [8 empty] | шт. | 1 | требуется замена
1.8. | подкачивающие центробежные насосы | [8 empty] | шт. | 2 | требуется замена
1.9. | Сетевой центробежный насос | [8 empty] | шт. | 3 | требуется замена
1.11. | Система трубопроводов с запорной арматурой | [8 empty] | шт. | 1 | требуется замена
1.10. | Емкость резервного запаса воды V = 3 м³ | [8 empty] | шт. | 1 | рабочее
1.12. | Дымовая труба стальная Ду=800 мм Н=30м | [8 empty] | шт. | 1 | рабочее
1.13. | Электрооборудование (щиты распределеия с кабелями и проводкой) | [8 empty] | шт. | 1 | рабочее
1.14. | Резервный источник питания N = 30 кВт | [8 empty] | шт. | 1 | рабочее
2. | Тепловая сеть | Архангельская область, Холмогорский р-н, МО "Двинское", п. Двинской | 29:19:170101:882 | сооружение коммунального хозяйства, протяженность 2426 м, год завершения строительства 1974 | 3559612 | 0 | 1974 | 47 | Свидетельство о гос. регистрации права 29-29/007-29/007/016/2015-132/2 от 12.07.2015 г. | шт. | 1 | Требуется замена с применением стальных труб в современной теплоизоляции
2.1. | теплотрасса Dy-25 – 22,0 м |  |  | протяженность 22,0 п.м. | [5 empty] | шт. | 1 | Требуется полная замена
2.2. | теплотрасса Dy-50 – 1333,0 м |  |  | протяженность 1333,0 п.м. | [5 empty] | шт. | 1 | Требуется полная замена
2.3. | теплотрасса Dy-65 – 117 м |  |  | протяженность 117,0 п.м. | [5 empty] | шт. | 1 | Требуется полная замена
2.4. | теплотрасса Dy-80 –597 м |  |  | протяженность 597,0 п.м. | [5 empty] | шт. | 1 | Требуется полная замена
2.5. | теплотрасса Dy-125 – 157 м |  |  | протяженность 157,0 п.м. | [5 empty] | шт. | 1 | Требуется полная замена
2.5. | теплотрасса Dy-150 – 200 м |  |  | протяженность 200,0 п.м. | [5 empty] | шт. | 1 | Требуется полная замена