## Лист1
Приложение № 4
к конкурсной документации
Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Плановые значения показателей энергетической эффективности
1.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
1.1.1 | Удельный расход топлива (дрова) | кг.у.т./Гкал | 211.1 | 211.1 | 211.1 | 211.1 | 212.3 | 212.7 | 212.7 | 212.7 | 213.9 | 180.3 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 180.9
1.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 921.8 | 921.8 | 921.8 | 921.8 | 918.1 | 866.8 | 794.3 | 721.9 | 637.9 | 637.9 | 637.9 | 637.9 | 637.9 | 637.9 | 637.9
1.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
2 | Показатели надежности объектов теплоснабжения
2.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал | ед./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0