## Лист1
Приложение № 2 к конкурсной документации
Состав и описание, в том числе технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения, состав и описание иного имущества
№ п/п | Наименование | Местонахождение | Кадастровый номер | Площадь, протяженность и иные параметры, характеризующие физические свойства (кв.м.) | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Год ввода в эксплуатацию существующего объекта | Срок эксплуатации объекта, год | Свидетельство о регистрации права | Еденица измерения | Клличество | Техническое состояние
1 | Котельная | Холмогорский район, дер. Анашкино, МО СП "Холмогорское" | 29:19:161301:296 | назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 147,7 кв.м., инв. № 05190752, лит. А. | 1374129.31 | 219860.58 | 1979 | 42 | Свидетельство о гос. регистрации права серия 29-АЛ № 142807 от 09.12.2014 г. | ед. | 1 | Требуется капит. ремонт
1.1. | Котел стальной ССВК-0,33 N=0,33 Гкал/час (0,38 МВт), КПД 35-40% | [8 empty] | ед. | 3 | Требуется полная замена
1.2. | Газопроводы - ЖБИ (борова) | [8 empty] | шт. |  | рабочее
1.3. | Сетевой центробежнй насос КМ | [5 empty] | 2001 |  |  | шт. | 1 | рабочее
1.4. | Сетевой центробежнй насос К 20/30 | [5 empty] | 2014 |  |  | шт. | 1 | рабочее
1.5. | подпиточный насос К 20/30 | [8 empty] | шт. | 1 | рабочее
1.6. | Дымовая труба стальная Ду=500 мм Н=30м | [8 empty] | шт. | 1 | рабочее
1.7. | Бак резервного запаса воды | [8 empty] | шт. | 2 | рабочее
1.8. | Электрооборудование (щиты распределеия с кабелями и проводкой) | [8 empty] | шт. | 1 | рабочее
1.9. | Система трубопроводов с запорной арматурой | [8 empty] | шт. | 2 | Требуется замена
2. | Тепловая сеть | Холмогорский район, дер. Анашкино, МО СП "Холмогорское" | 29:19:000000:3968 | Линейное сооружение (тепловые сети) комбинированной прокладки в 2-х трубном исчислении, протяженность 483 п.м. | 177783.73 | 0 | 1982 |  | Выписка из ЕГРН от 25.09.2019 запись регистрации № 29:19:000000:3968-29/008/2019-1 от 25.09.2019 | шт. | 1 | Требуется замена с применением стальных труб в современной теплоизоляции
2.1. | теплотрасса Dy-50 – 12,5 м |  |  | протяженность 12,5 п.м. | [5 empty] | шт. | 1 | Требуется полная замена
2.2. | теплотрасса Dy-65 – 74,5 м |  |  | протяженность 74,5 п.м. | [5 empty] | шт. | 1 | Требуется полная замена
2.3. | теплотрасса Dy-80 – 187,4 м |  |  | протяженность 187,4 п.м. | [5 empty] | шт. | 1 | Требуется полная замена
2.4. | теплотрасса Dy-100 – 109,5 м |  |  | протяженность 109,5 п.м. | [5 empty] | шт. | 1 | Требуется полная замена
2.5. | теплотрасса Dy-125 – 105,0 м |  |  | протяженность 105,0п.м. | [5 empty] | шт. | 1 | Требуется полная замена