## Лист1
Приложение № 1
к сообщению о проведении конкурса
Объект концессионного соглашения
(Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения)
№ п/п | Наименование объекта, оборудование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика, (протяженность / диаметр) | Износ | Сведения о потерях | Сведения о ремонтах | Реквизиты правоустанавливающего документа и документа о государственной регистрации | Балансовая стоимость / износ / остаточная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Котельная, дер. Анашкино, инв. № 05190752, лит. А. Кадастровый номер: 29:19:161301:296 | 1979 | назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 147,7 кв.м., | 84% |  |  | Свидетельство о гос. регистрации права серия 29-АЛ № 142807 от 09.12.2014 г. | Балансовая - 1374129,31 руб; Износ - 1154268,73 руб; Остаточная - 219860,58 руб;
2 | Тепловая сеть МО "Холмогорское", д. Анашкино, Кадастровый номер: 29:19:000000:3968 | 1982 | Dy-50 – 12,3 м | 100% | 315,93Гкал |  | Выписка из ЕГРН от 25.09.2019 запись регистрации № 29:19:000000:3968-29/008/2019-1 от 25.09.2019 | Балансовая - 177783,73 руб; Износ - 177783,73 руб; Остаточная - 0,00 руб;
Dy-65 – 28,5 м
Dy-65 – 46 м
Dy-80 – 182,2 м
Dy-100 – 109 м
Dy-125 – 105 м
| Всего: |  | 483 м
Состав и описание оборудования котельной, иного имущества
№ п/п | Наименование объекта | Количество | Балансовая стоимость/остаточная стоимость | Год ввода в эксплуатацию существующего объекта | Техническое состояние
1 | Котельная, дер. Анашкино, инв. № 05190752, лит. А. Кадастровый номер: 29:19:161301:296 | 1 |  |  | Требуется капит. ремонт
1.1 | Котел стальной ССВК-0,33 N=0,33 Гкал/час (0,38 МВт), КПД 35-40% | 3 |  |  | Требуется полная замена
1.2 | Газопроводы - ЖБИ (борова) | 1 |  |  | рабочее
1.3 | Сетевой центробежнй насос КМ | 1 |  | 2001 | рабочее
1.4 | Сетевой центробежнй насос К 20/30 | 1 |  | 2014 | рабочее
1.5 | подпиточный насос К 20/30 | 1 |  |  | рабочее
1.6 | Дымовая труба стальная Ду=500 мм Н=30м | 1 |  |  | рабочее
1.7 | Бак резервного запаса воды | 2 |  |  | рабочее
1.8 | Электрооборудование (щиты распределеия с кабелями и проводкой) | 1 |  |  | рабочее
1.9 | Система трубопроводов с запорной арматурой | 2 |  |  | Требуется замена